 

 ПРАЙС-ЛИСТ

на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» по ТУ 5762-00453792403-05, ТУ-62-00150077278-02
 

	Наименование продукции
	Назначение продукции 
	Длина,
мм
	Ширина,
мм
	Толщина,
мм
	Кол-во
штук
в упаковке
	В упаковке,
м3
	Цена с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	руб. за м3

	ИЗОЛАЙТ-Л
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 35)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях.
	1000
	500 / 600
	50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

150 

200
	9/8
6/6
6/6
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
3/3
2/2
	0,225/0,240
0,180/0,216
0,210/0,252
0,160/0,192
0,180/0,216
0,200/0,240
0,220/0,264
0,180/0,216
0,225/0,270
0,200/0,240
	
	1520
1620

	ИЗОЛАЙТ
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 50) 

 
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях.
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
140
150
200
	8/6
6/6
6/6
4/4
4
4/4
4/4
3/3
3/3
3/2
2/2
	0,200/0,240
0,180/0,216
0,210/0,252
0,160/0,192
0,180
0,200/0,240
0,220/0,264
0,180/0,216
0,210/0,252
0,225/0,180
0,200/0,240
	
	1650
1780

	ИЗОЛАЙТ-Люкс
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 60) 

 
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях.
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
140
150
200
	8/6
6/6
6/6
4/4
4
4/4
4/4
3/3
3/3
3/2
2/2
	0,200/0,240
0,180/0,216
0,210/0,252
0,160/0,192
0,180
0,200/0,240
0,220/0,264
0,180/0,216
0,210/0,252
0,225/0,180
0,200/0,240
	
	1800
1900

	ИЗОВЕНТ
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 80) 

 
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); навесных фасадах  с воздушным зазором (вентилируемых фасадах).
	1000
	
500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
150
160
	8/8
6/6
6
4/4
4
4/4
4
3
3
2/2
	0,200/0,240
0,180/0,216
0,210
0,160/0,192
0,180
0,200/0,240
0,220
0,180
0,225
0,160/0,192
	
	2800

2900

	ИЗОВЕНТ
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 90) 

 
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); навесных фасадах  с воздушным зазором (вентилируемых фасадах).
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
150
160
	8/8
6/6
6
4/4
4
4/4
4
3
3
2/2
	0,200/0,240
0,180/0,216
0,210
0,160/0,192
0,180
0,200/0,240
0,220
0,180
0,225
0,160/0,192
	
	2980

3080

	ИЗОФЛОР
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 110)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, а также в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой и нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель по сплошному основанию (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
	6/6
6
5
4
4
3/3
3
3
2/2
2/2
2/2
	0,150/0,180
0,180
0,175
0,160
0,180
0,150/0,180
0,165
0,180
0,130/0,156
0,140/0,168
0,150/0,180
	
	3100
3200

	ИЗОРУФ-НЛ
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 115)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
	6/6
6
5
4
4
3/3
3
3
2/2
2/2
	0,150/0,180
0,180
0,175
0,160
0,180
0,150/0,180
0,165
0,180
0,130/0,156
0,140/0,168
	
	3300

 3400

	ИЗОРУФ-Н
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 130)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
	6/6
6
5
4
4
3/3
3
3
2/2
2/2
	0,150/0,180
0,180
0,175
0,160
0,180
0,150/0,180
0,165
0,180
0,130/0,156
0,140/0,168
	
	3500

3600

	ИЗОРУФ
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 150)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки.
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
130
	6/4
4/4
4/3
3/3
3/3
3/2
2/2
2/2
2/2
	0,150/0,120
0,120/0,144
0,140/0,126
0,120/0,144
0,135/0,162
0,150/0,120
0,110/0,132
0,120/0,144
0,130/0,156
	
	4400

4500

	ИЗОРУФ-В
ТУ 5762-00150077278-02
(плотность 175)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. Рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из ИЗОРУФ -Н или ИЗОРУФ.
	1000
	500 / 600
	30
40
	8 / 6
6 / 4
	0,12/0,108
0,12/0,096
	
	5750
5850

	ИЗОФАС 140
(плотность 140)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад»
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
	6/4
4/4
3/3
3/3
3/2
3/2
	0,150/0,120
0,120/0,144
0,105/0,126
0,120/0,144
0,135/0,108
0,150/0,120
	
	4500
4600

	ИЗОФАС 160
(плотность 160)
	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад»
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
	6/4
4/4
3/3
3/3
3/2
3/2
	0,150/0,120
0,120/0,144
0,105/0,126
0,120/0,144
0,135/0,108
0,150/0,120
	
	5150
5250

	П-75
ГОСТ 9573-96
	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-  и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 0С.
	1000
	500 / 600
	50
60
70
80
90
100
110
120
150
	8
6
6
4
4
4
4
3
3
	0,200
0,180
0,210
0,160
0,180
0,200
0,220
0,180
0,225
	
	1720
1820

	П-125
ГОСТ9573-96
	Негорючие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-  и звукоизоляции легких ограждающих конструкций каркасного типа, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 0С.
	1000
	500
	50
60
70
80
90
100
	8
6
6
4
4
4
	0,200
0,180
0,210
0,160
0,180
0,200
	
	2300

2400

	М1-100
ГОСТ21880-94
	Негорючие прошивные маты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции  строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до  + 700 0С
	2000
	1000
	50
60
	1
1
	0,10
0,12
	
	2200

2300

	М3-100
ГОСТ21880-94
	Прошивные маты на стеклохолсте из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции  строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до + 450 0С
	2000
	1000
	50
60
	1
1
	0,10
0,12
	
	2400

2500


      
      Обратите внимание! 
1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течении 3-х банковских дней.
