[image: image1.jpg]pvmas



                                                                                    141074, Россия, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 1.

                                                                                 Тел./факс:  (495)  513-7856;  513-7857
                                                                                    e-mail:  alexander.makarov@rezonxxi.ru
2007
Группа компаний «Химические системы» ПРЕДЛАГАЕТ  СПЕКТР ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, БАССЕЙНОВ И ВАННЫХ КОМНАТ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ CORMIX INTERNATIONAL LIMITED(АНГЛИЯ), ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОЛНОГО СПЕКТРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
	НАЗВАНИЕ
	ОПИСАНИЕ
	ПРИМЕНЕНИЕ
	ПОКРЫТИЕ/ РАСХОД
	Цена, включая НДС  на складе в Москве и С-Петербурге

	CONPLUG
	Готовый к использованию порошок, быстросхватывающееся постоянное водоотталкивающее покрытие.
	Останавливает утечки под давлением в бетоне или камне (напорные течи). 
	Подробная информация на нашем сайте в разделе: Спецификации по продуктам Cormix
	Договорная

	CONTITE SEAL
	Уникальный химический состав для защиты бетона от коррозии и создания водонепроницаемого слоя посредством кристаллизации в жидкой форме.  Проникает в бетон и формирует подповерхностную водонепроницаемую мембрану.
	Защита от коррозии и обеспечение водонепроницаемости бетонных тоннелей, резервуаров, баков для воды, контейнеров сточных вод, канализационных колодцев, труб и фундаментов и т.п. 
	0.8-1.6 кг/м².
	Договорная

	CONTITE WS2
	Гибкая двусоставная модифицированная полимером цементирующая герметизирующая мембрана для бетонных и растворных поверхностей.
	Применяется для решения различных задач в области гидроизоляции, например, во влажных зонах, бассейнах, на балконах, где наносится покрытие или плитка, и в подвалах. 
	Прибл. 2 кг/м²/мм толщины.
	Договорная

	CONTITE WS3
	Экономичный, готовый к использованию, односоставный порошок, герметизирующая гидросмесь и влагоизолирующее покрытие.
	Герметизирующая гидросмесь для подвалов, резервуаров, бассейнов, баков с водой, заводов и т.п.  
	Прибл. 1.0-2.0 кг/м²/мм. 
	Договорная

	CONTITE FCW
	Гибкая, цементирующая, модифицированная полимером, двусоставная, водоотталкивающая мембрана. Перекрытие трещин в бетоне.
	Для гидроизоляции крыш, подвалов, влажных помещений, бассейнов и т.п., где требуется гибкий цементирующий материал. 
	Прибл. 1.8 кг/м²/мм.
	Договорная

	CONTITE WATERSTOP
	Гибкое гидрофильное водонепроницаемое уплотнение строительных швов в бетонных конструкциях в виде ленты. Заменяет обычные уплотнители. Основано на натриевом бентоните и бутилкаучуке.
	Для гидроизоляции/герметизации строительных швов и сборных элементов, отверстий в стенах, например, для труб и электропроводки и грузовых колонн, и т.п.
	Подробная информация на нашем сайте в разделе: Спецификации по продуктам Cormix
	Договорная


Все продукты,  указанные в данном предложении имеются на складе в Москве и С-Петербурге. 
Вы можете заказать образцы для испытаний, и мы бесплатно поставим их Вам в кратчайшие сроки.

Подробную информацию по этим и другим продуктам,  Вы сможете найти на нашем Интернет сайте:  http://rezonxxi.oml.ru/cormix1
С УВАЖЕНИЕМ,
ГК Химические системы






