[image: image1.jpg]Yoo - VR &) 7 —4




Производство алюминиевых радиаторов широкого ассортимента и высокого качества
www.realit.ru      Тел/ф: +7 (495) 797-97-20, 797-45-06, 797-43-77, 797-47-04
realit@list.ru
	Прайс-лист на радиаторы Realit Calore (цены действуют с 1 июля 2008 года)

	название
	к-во сек​ций
	размеры, мм
	Тепло-
отдача,
Вт
	Цена в зависимости от количества закупаемых секций, руб

	
	
	A      BC      D
	
	до 100    100-1000 1000-2000   от 2000

	Realit Calore 300 - 5 RAL 9016
	5
	300
	341
	80
	500
	615
	1 400,00
	1 350,00
	1 300,00  1 250,00
	1250,00

	Realit Calore 300 - 6 RAL 9016
	6
	300
	341
	80
	600
	738
	1 680,00
	1 620,00
	1 560,00
	1 500,00

	Realit Calore 300 - 7 RAL 9016
	7
	300
	341
	80
	700
	861
	1 960,00
	1 890,00
	1 820,00
	1 750,00

	Realit Calore 300 - 8 RAL 9016
	8
	300
	341
	80
	800
	984
	2 240,00
	2 160,00
	2 080,00
	2 000,00

	Realit Calore 300 - 9 RAL 9016
	9
	300
	341
	80
	900
	1107
	2 520,00
	2 430,00
	2 340,00
	2 250,00

	Realit Calore 300 -10 RAL 9016
	10
	300
	341
	80
	1000
	1230
	2 800,00
	2 700,00
	2 600,00
	2 500,00

	Realit Calore 300 -11 ral 9016
	11
	300
	341
	80
	1100
	1353
	3 080,00
	2 970,00
	2 860,00
	2 750,00

	Realit Calore 300 -12 RAL 9016
	12
	300
	341
	80
	1200
	1476
	3 360,00
	3 240,00
	3 120,00
	3 000,00

	Realit Calore 300 -13 RAL 9016
	13
	300
	341
	80
	1300
	1599
	3 640,00
	3 510,00
	3 380,00
	3 250,00

	Realit Calore 300 -14 RAL 9016
	14
	300
	341
	80
	1400
	1722
	3 920,00
	3 780,00
	3 640,00
	3 500,00

	Realit Calore 300 -15 RAL 9016
	15
	300
	341
	80
	1500
	1845
	4 200,00
	4 050,00
	3 900,00
	3 750,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realit Calore 500 - 3 RAL 9016
	3
	500
	541
	80
	300
	561
	1 080,00
	1 020,00
	960,00   I   900,00

	Realit Calore 500 - 4 RAL 9016
	4
	500
	541
	80
	400
	748
	1 440,00
	1 360,00
	1 280,00
	1 200,00

	Realit Calore 500 - 5 RAL 9016
	5
	500
	541
	80
	500
	935
	1 800,00
	1 700,00
	1 600,00
	1 500,00

	Realit Calore 500 - 6 RAL 9016
	6
	500
	541
	80
	600
	1122
	2 160,00
	2 040,00
	1 920,00
	1 800,00

	Realit Calore 500 - 7 RAL 9016
	7
	500
	541
	80
	700
	1309
	2 520,00
	2 380,00
	2 240,00
	2 100,00

	Realit Calore 500 - 8 RAL 9016
	8
	500
	541
	80
	800
	1496
	2 880,00
	2 720,00
	2 560,00
	2 400,00

	Realit Calore 500 - 9 RAL 9016
	9
	500
	541
	80
	900
	1683
	3 240,00
	3 060,00
	2 880,00
	2 700,00

	Realit Calore 500 - 10 ral 9016
	10
	500
	541
	80
	1000
	1870
	3 600,00
	3 400,00
	3 200,00
	3 000,00

	Realit Calore 500 - 11 RAL 9016
	11
	500
	541
	80
	1100
	2057
	3 960,00
	3 740,00
	3 520,00
	3 300,00

	Realit Calore 500 - 12 RAL 9016
	12
	500
	541
	80
	1200
	2244
	4 320,00
	4 080,00
	3 840,00
	3 600,00

	Realit Calore 500 - 13 ral 9016
	13
	500
	541
	80
	1300
	2431
	4 680,00
	4 420,00
	4 160,00
	3 900,00

	Realit Calore 500 - 14 RAL 9016
	14
	500
	541
	80
	1400
	2618
	5 040,00
	4 760,00
	4 480,00
	4 200,00

	Realit Calore 500 - 15 ral 9016
	15
	500
	541
	80
	1500
	2805
	5 400,00
	5 100,00
	4 800,00
	4 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realit Calore M 500 - 3 RAL9016
	3
	500
	541
	67
	250
	549
	1 035,00
	975,00
	915,00
	855,00

	Realit Calore M 500 - 4 RAL9016
	4
	500
	541
	67
	335
	732
	1 380,00
	1 300,00
	1 220,00
	1 140,00

	Realit Calore M 500 - 5 RAL9016
	5
	500
	541
	67
	420
	915
	1 725,00
	1 625,00
	1 525,00
	1 425,00

	Realit Calore M 500 - 6 RAL9016
	6
	500
	541
	67
	505
	1098
	2 070,00
	1 950,00
	1 830,00
	1 710,00

	Realit Calore M 500 - 7 RAL9016
	7
	500
	541
	67
	590
	1281
	2 415,00
	2 275,00
	2 135,00
	1 995,00

	Realit Calore M 500 - 8 RAL9016
	8
	500
	541
	67
	675
	1464
	2 760,00
	2 600,00
	2 440,00
	2 280,00

	Realit Calore M 500 - 9 RAL9016
	9
	500
	541
	67
	760
	1647
	3 105,00
	2 925,00
	2 745,00
	2 565,00

	Realit Calore M 500 - 10 RAL9016
	10
	500
	541
	67
	845
	1830
	3 450,00
	3 250,00
	3 050,00
	2 850,00

	Realit Calore M 500 - 11 RAL9016
	11
	500
	541
	67
	930
	2013
	3 795,00
	3 575,00
	3 355,00
	3 135,00

	Realit Calore M 500 - 12 RAL9016
	12
	500
	541
	67
	1015
	2196
	4 140,00
	3 900,00
	3 660,00
	3 420,00

	Realit Calore M 500 - 13 RAL9016
	13
	500
	541
	67
	1100
	2379
	4 485,00
	4 225,00
	3 965,00
	3 705,00

	Realit Calore M 500 - 14 RAL9016
	14
	500
	541
	67
	1185
	2562
	4 830,00
	4 550,00
	4 270,00
	3 990,00

	Realit Calore M 500 - 15 RAL9016
	15
	500
	541
	67
	1270
	2745
	5 175,00
	4 875,00
	4 575,00
	4 275,00

	Дополнительная комплектация
	Цена в зависимости от количества закупаемых секций ,руб

	Заглушка 1" DX
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Заглушка 1" SN
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Переходник 1" х 1/2" DX
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Переходник 1" х 1/2" SN
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Переходник 1" х 3/4" DX
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Переходник 1" х 3/4" SN
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Клапан Маевского 1/2"
	17,00
	16,00
	15,50
	15,00

	Кронштейн угловой (1 шт)
	16,00
	15,50
	15,00
	14,50

	Кронштейн штырьевой (1 шт)
	15,00
	14,00
	13,00
	12,00

	Радиаторы Realit Calore могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL, при условии заказа не менее 100 приборов одного цвета. Цена при этом увеличивается на 20%

	Гибкая система скидок.    Действуют дилерские программы.

	Специальные цены для строительно-монтажных организаций.


