[image: image16.jpg]


Российская    Федерация    Свердловская   Область
«Предприятие «Интер Строй»
Общество с ограниченной ответственностью
Тел.(343) 319-11-97, 372-35-61, 345-14-89 ;Факс. 368-75-25 ; сайт-www.stroi-ek.ru ;e-mail torgural@inbox.ru;  сот: 8-950-650-6074
Основные виды профнастила

Профнастил С-8 

[image: image1.png]AN





Толщина – 0,45-0,9 мм. Ширина рабочая – 1150 мм. Ширина общая – 1200 мм. Область применения: потолки, стены, заборы.

Профнастил МК-20 

[image: image2.png]AN
Fr e g

13

)
1100




Толщина – 0,45–0,9 мм. Ширина рабочая – 1100 мм. Ширина общая – 1150 мм. Область применения: потолки, стены, заборы, кровли.

Профнастил НС-10

[image: image3.png]AN

T e




Толщина – 0,45-0,9 мм. Ширина рабочая – 1080 мм. Ширина общая – 1145 мм. Область применения: кровли, потолки, стены, заборы.

Профнастил НС-20

[image: image4.png]



Толщина – 0,45-0,9 мм. Ширина рабочая – 1060 мм. Ширина общая – 1125 мм. Область применения: кровли, потолки, стены, заборы.

Профнастил С-21

[image: image5.png]



Толщина – 0,45–0,9 мм. Ширина рабочая – 1000 мм. Ширина общая – 1051 мм. Область применения: потолки, стены, заборы.

Профнастил НС-35

[image: image6.png]



Толщина – 0,45–0,9 мм. Ширина рабочая – 1000 мм. Ширина общая – 1600 мм. Область применения: кровли больших жилых и промышленных зданий; строительство ангаров, навесов, ограждений. Выдерживает статические и динамические нагрузки.

Профнастил С-44

[image: image7.png]RN





Толщина – 0,5-0,9 мм. Ширина рабочая – 1000 мм. Ширина общая – 1047 мм. Область применения: аналогично профилю С-21, но обладает большей жесткостью, что позволяет уменьшить количество несущих элементов при монтаже модульных конструкций.

Профнастил Н-60
[image: image8.png]



Толщина – 0,5–0,9 мм. Ширина рабочая – 845 мм. Ширина общая – 902 мм. Область применения: устройство кровель больших жилых и промышленных зданий; строительство ангаров, навесов, ограждений. Выдерживает статические и динамические нагрузки.
Профнастил Н-75
[image: image9.png]



Толщина – 0,7–1,0 мм. Ширина рабочая – 750 мм. Ширина общая – 800 мм. Область применения: аналогично профилю Н-60, может выполнять роль несущих панелей при монтаже крыш.

Профнастил Н-114
[image: image10.png]



Толщина – 0,5-0,9 мм. Ширина рабочая – 750 мм. Ширина общая – 807 мм. Область применения: устройство кровель промышленных зданий, ангаров. Несъемная опалубка может выполнять роль несущих панелей при монтаже крыш. В качестве несъёмной опалубки для устройства монолитных участков.
Лист гладкий

[image: image11.png]



Толщина – 0,45-1,0 мм. Ширина рабочая и общая – 1250 мм

Основные виды металлочерепицы
Металлочерепица «Монтеррей»
[image: image12.png]



толщина – 0,45-0,6 мм; рабочая ширина – 1100 мм; полная ширина – 1180 мм; шаг ступени – 350 мм; высота ступени – 15 мм.
«Андалузия» – элитная металлочерепица 4-го поколения. 
[image: image13.png]



толщина - 0,5-0,55 мм; рабочая ширина - 1000 мм; полная ширина – 1116 мм; шаг ступени - 400 мм; длина листа - 851 мм; высота ступени - 25 мм.

«Синус»- имеет крупный черепичный рисунок.
[image: image14.png]



толщина – 0,45-0,5 мм; рабочая ширина листа – 1090 мм  полная ширина листа – 1160 мм; высота ступени – 35 мм; длина волны – 350 / 450 мм
Металлочерепица ДПП (с декоративно-полимерным покрытием)
Палитра цветов металлочерепицы
[image: image15.png]RAL 9003 curwanswo-Gemsii
RAL 9002 cepo-tensii

RAL 1014 crowosas xocrs

RAL 1015 caemnas cnoW0sa kocTs
AL 8017 wokonan

"RAL 9006 cepetpasih anounmui
RAL 5005 cuni

RAL 5002 ynspauapm

RAL 5021 uopcxas sonwa

RAL 6002 senéas nwcrsa

RAL 6005 senewsii wox

RAL 3005 Kpackoe swHo

RAL 3003 py6un

RAL 3011 xpaco-xopuawessii
RAL 3009 xoppuga

RAL 7004 cepuii

LT

TioGoii Apyroi UBeT RamTpb! RAL MOWET GbiTs.
‘3AKaI2M 10 COTMACOBAHNIO




Директор                                                                           МагеррамовГ.Д.

Инженер комплектации                                                 Детков Дмитрий
